| Électricité Exemple inc. 123, rue Exemple Ville-Exemple (Québec) A0A 0A0 450 555-0177 · service@example.com N° TPS 000000000 RT0001 N° TVQ 0000000000 TQ0001 Licence RBQ : 0000-0000-00 | BON DE TRAVAIL N° BT-2026-0418 Date 20 octobre 2026 Technicien Sam Exemple |
| --- | --- |

| CLIENT Copropriété Exemple a/s de la gestionnaire 789, rue Imaginaire Ville-Exemple (Québec) A0A 0A0 | ADRESSE DES TRAVAUX 789, rue Imaginaire, unité 3 Ville-Exemple (Québec) A0A 0A0 |
| --- | --- |

DEMANDE DU CLIENT

Le disjoncteur de la cuisine saute quand le four et la bouilloire fonctionnent en même temps.

TRAVAUX EFFECTUÉS

Vérification du panneau et du circuit de la cuisine. Ajout d'un circuit dédié de 20 A pour le comptoir, avec deux prises. Essais faits avec le four et la bouilloire : aucun déclenchement.

MATÉRIEL

| Description | Qté | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- |
| Disjoncteur 20 A | 1 | 18,75 $ | 18,75 $ |
| Câble NMD90 12/2 (mètres) | 15 | 2,40 $ | 36,00 $ |
| Prise 20 A | 2 | 9,50 $ | 19,00 $ |

MAIN-D'ŒUVRE

| Description | Heures | Taux horaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- |
| Sam Exemple, électricien | 2,5 | 92,00 $ | 230,00 $ |

| Total des heures | 2,5 h |
| --- | --- |
| Sous-total | 303,75 $ |
| TPS (5 %) | 15,19 $ |
| TVQ (9,975 %) | 30,30 $ |
| Total | 349,24 $ |

NOTES

La cliente a vérifié le fonctionnement des nouvelles prises avec le technicien.

| Signature du client |  | Signature du technicien |  | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |